## Slide 1
Progetto Pilota di Tele-gestione
Multi-Servizio
per la Città di Salerno

## Slide 2
Presentazione e Approvazione del Progetto Pilota
Progetto presentato ai sensi della Deliberazione AEEG 393/2013/R/GAS, Bando per SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI DI TELEGESTIONE MULTI-SERVIZIO
Approvazione del Progetto Deliberazione AEEG 334/2014/R/GAS 10 Luglio 2014 :
1 dei 7 Comuni selezionati in Italia
1 degli oltre 240 Distributori di Gas Naturale selezionati sul territorio nazionale
Torino
Genova
Modena
Verona
Bari
Catania
Salerno

## Slide 3
Obiettivi del progetto pilota
Sperimentare una infrastruttura di rete di comunicazione wireless (a 169 MHz) su cui convogliare le informazioni riguardanti i consumi energetici ed altri servizi di pubblica utilità, gestita da un Terzo Operatore.
Nel caso specifico, informazioni provenienti da appositi dispositivi per:
lettura a distanza (senza accesso agli immobili) dei consumi di gas e acqua;
gestione a distanza manutenzione impianti termici comunali;
pagamento parcheggi in linee blue;
allarme assistenza anziani.

## Slide 4
Risultati attesi dalla sperimentazione
verifica della fattibilità tecnica/tecnologica della condivisione da parte di diversi servizi dell’infrastruttura di comunicazione utilizzata per la telelettura/telegestione
test “in campo” dei modelli di assetto (o governance), fra operatori dei diversi servizi (gestiti da soggetti diversi) che fruiscono della medesima infrastruttura di telelettura/telegestione
verifica dell’economicità delle soluzioni proposte (in funzione delle modalità di condivisione dell’infrastruttura e del relativo investimento)

## Slide 5: L’Infrastruttura di rete
Dei dispositive elettronici
Acqua
GAS
(G4/G6)
GdM Termico
GdM Elettrico
Sensori di Stato
(parcheggi, tele-soccorso)
Radio Frequenza
@ 169 MHz
RF 1800 MHz
Funzionalità
Canali di Comunicazione
Raccolta e Memorizzazione Dati
Network Discovery Sincronizzazione
Aggiornamento firmware Autodiagnostica
CONCENTRATORE DATI
RF @ 169 MHz
RF @ 169 MHz
Notes: L’infrastruttura di rete a 169 MHz che verrà realizzata è costituita da dispositivi elettronici (chiamati concentratori) che verranno distribuiti nelle zone oggetto di sperimentazione. Ogni concentratore ha il compito di raccogliere le informazioni provenienti da tutti i dispositivi a 169 MHz con i quali è capace di comunicare (telelettura dei consumi di acqua, gas ed energia termica, parcheggioe anziani) posti entro un raggio d’azione di 150 metri dal concentratore stesso.

## Slide 6: L’Infrastruttura di rete

## Slide 7: L’Infrastruttura di rete

## Slide 8: L’Infrastruttura di rete
Rete Mobile GPRS /UMTS
Sistema di Accesso Centrale
Notes: Altro compito di ogni concentratore è quello di trasmettere tali informazioni ad una apposita base di dati chiamata Sistema di Accesso Centrale, utilizzando la rete cellulare GSM/GPRS.

## Slide 9
Sistema di Accesso Centrale
L’Infrastruttura di rete

## Slide 10: L’Infrastruttura di rete
Sistema di Accesso Centrale
Gestore Parcheggi
Internet
Gestore Impianti Termici
Gestore Tele-Assistenza
Distributore
Gas Naturale
Operatore Terzo Agente
Gestore
S.I.I.
Utente GAS
Utente Acqua
Utente Parcheggio
Persona di Contatto
Notes: Compito del Terzo Operatore (Business Solution) sarà quello di gestire questa imponente base di dati per consentirne l’accesso indipendente e sicuro via internet ai gestori dei diversi servizi che li utilizzeranno per le procedure di fatturazione. Elemento di novità è anche costituito dalla possibilità che avranno anche gli utenti di accedere al SAC con un differente profilo che però consenta di monitorare i propri consumi.

## Slide 11: L’Infrastruttura di rete

## Slide 12: Soggetti partecipanti
Salerno Energia Distribuzione (Gestore Gas) Proponente;
Business Solution (Gestore Infrastruttura) Terzo Operatore;
Salerno Sistemi (Servizi Idrici Integrati) Partecipante;
Sinergia (Gestione Calore) Partecipante;
Salerno Mobilità (Parcheggi ) Partecipante;
Salerno Solidale (Assistenza Anziani) Partecipante;
Spring Off (Spin Off dell’Università di Salerno) Partner Tecnologico;
Notes: Business Solution, azienda Salernitana che da anni sviluppa soluzioni software per la tariffazione dei consumi, è il partner che ricoprirà in questa sperimentazione il ruolo del Terzo Operatore e che quindi avrà il compito di gestire la rete a 169 MHz e l’accesso al SAC.
Spring Off è uno spin off della nostra Università , un’azienda cioè che valorizza economicamente i prodotti della ricerca che si svolge nell’Ateneo Salernitano, e costituisce il partner tecnologico di questa compagine. Frutto delle attività di Spring Off infatti sono: la realizzazione del SAC, la progettazione e realizzazione dei concentratori e di tutti i dispositivi a 169 MHz che verranno utilizzati nella sperimentazione, ad esclusione solo dei contatori del gas.

## Slide 13
Concentratore Dati (Spring off)
Dispositivo con doppia antenna:
- Radio Frequenza (RF) a 169 MHz e
- GSM/GPRS.
Raggio d’azione sulla banda RF: 150 m.
Posizionato su palo o a parete.
Raccolgono le informazioni/allarmi provenienti dai i dispositivi di telettura/telegestione funzionanti a 169 MHz e le trasferiscono via rete dati/cellulare ad una apposita banca dati: il Sistema Accesso Centrale (SAC).
Alle informazioni (conservate dal SAC) accedono con profili diversi sia i gestori dei servizi, sia gli utenti.

## Slide 14
Si sovrappone al contatore tradizionale
Trasferisce al concentratore la foto del numeratore del contatore, senza impedire la lettura da parte dell’utente
Alimentazione a batteria (durata minima 5 anni)
Frutto di ricerche condotte all’Università di Salerno
Add-on Contatori Acqua (Spring off)

## Slide 15
- l'utente al momento della registrazione al servizio di tele-parcheggio è dotato di un Radiocomando a pulsante (a batteria a radio-frequenza 169 MHz in comodato d’uso);
- Registrazione ad inizio sosta (presso le strisce blue della sede stradale) con sola pressione di un tasto;
il radiocomando si collega al Concentratore più vicino il quale provvede ad instradare la richiesta di inizio sosta alla Centrale Operativa (accensione di indicatore luminoso a LED sul radiocomando);
il fine sosta è determinato automaticamente dalla caduta del collegamento tra terminale remoto e Concentratore;
Vantaggio per l’utenza: semplicità e rapidità di accesso (senza recupero del nome o codice identificativo della strada, senza sms). I radiocomandi sono un prodotto di Spring Off.
Tele-Gestione dei Parcheggi Pubblici (strisce blue, varchi)

## Slide 16
Teleassistenza di anziani / disabili
Telesoccorso – un servizio in grado di gestire qualsiasi tipo di emergenza, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, svolto in modo automatico:
- l'utente è dotato di un Radiocomando a pulsante (dispositivo a batteria a radio-frequenza 169 MHz in comodato d’uso), che deve sempre portare con sé per attivare l'intervento di soccorso;
- Alla pressione di un apposito tasto il radiocomando si collega al Concentratore più vicino il quale provvede ad instradare la richiesta di soccorso alla Centrale
Operativa;
- presso la Centrale Operativa, l’informazione generata dal terminale remoto attiva una Segnalazione Automatica di Allerta (attraverso opportuna messaggistica SMS pre-registrata) in favore delle persone di fiducia dell’utente (segnalate in fase di registrazione al servizio). I radiocomandi sono un prodotto di Spring Off.

## Slide 17
Nuovi contatori Gas
Classe G4
Totalizzatore elettronico con LCD display
Modulo Radio Wireless M-Bus @ 169 MHz
Elettrovalvola interna
Volume compensato in temperatura
Registrazione degli eventi
Conforme alla Direttiva MID
Conforme alla specifica UNI/TS 11291

## Slide 18
Dimensione del Progetto Pilota
Tipologia | Descrizione | Numerosità | Servizio | Soggetto Responsabile
PdR GAS | GdM di classe G4 (conformi a requisiti di Deliberazione ARG/gas 155/08) | 1.000 | Misura Consumi di Gas Naturale | 
PdM Acqua | GdM consumi idrici con modulo di comunicazione wireless | 1.200 | Foto-Lettura di Contatori Idrici | 
Sensore di stato | Dispositivo Conta-ore con modulo di comunicazione wireless | 20 | Tele-gestione di Impianti Termici | 
PdM Energia Elettrica | GdM di Energia Elettrica con modulo di comunicazione wireless | 20 | Sub-metering elettrico | 
Sensore di stato | Dispositivo a Radiocomando | 200 | Tele-gestione dei Parcheggi Pubblici | 
Sensore di stato | Dispositivo a Radiocomando | 80 | Tele-Assistenza | 
PdR = Punto di Raccolta PdM = Punto di Misura |  |  |  | 

## Slide 19
Aree del Progetto Pilota
11 Aree Territoriali
con 4 diverse tipologie di densità abitativa
2
3
1
4
5
6
7
8
9
11
10

## Slide 20
AREA TERRITORIALE 11 (Corso Giuseppe Garibaldi)
Tipologia Dispositivo | N
Concentratore | 3
GdM GAS | 350
GdM ACQUA | 381
P.T. Impianto Termico | 2
P.T. Sub-metering elettrico | 2
P.T. Parcheggio | 100
P.T. Tele-assistenza | 15
(10)
(10)
(5)
(3)
100 m
Utenze Interessate

## Slide 21
AREA TERRITORIALE 7 (Via Passaro)
Tipologia Dispositivo | N
Concentratore | 2
GdM GAS | 90
GdM ACQUA | 153
P.T. Impianto Termico | 1
P.T. Sub-metering elettrico | 1
P.T. Parcheggio | -
P.T. Tele-assistenza | 5
(10)
(10)
100 m
Utenze Interessate

## Slide 22
Telettura/telegestione: Vantaggi per i cittadini
unica rete wireless a radio frequenza per tutti i servizi pubblici (minore inquinamento elettromagnetico);
lettura consumi senza accesso agli immobili (maggiore sicurezza);
tariffazione solo su letture effettive (niente più conguagli);
monitoraggio dei consumi (accesso via internet dell’utente ai propri dati relativi ai consumi);
servizi di pubblica utilità più efficienti (assistenza anziani, parcheggi, manutenzione impianti).

## Slide 23
Tempi di Realizzazione del Progetto
Ott 14 | Nov 14 | Dic 14 | Gen 15 | Feb 15 | Mar 15 | Apr 15 | Mag 15 | Giu 15 | Lug 15 | Ago 15 | Set 15 | Ott 15 | Nov 15 | Dic 15 | Gen 16 | Feb 16 | Mar 16 | Apr 16 | Mag 16 | Giu 16 | Lug 16
Messa in Funzione Sistema Tele-Gestione
Installazione
Contatori Gas / Acqua
Report Finale
x AEEG
Sperimentazione Sistema Tele-Gestione
( 12 MESI )
Report Intermedio
x AEEG
Installazione
Concentratori
Raccolta Risultati
Raccolta Risultati
Inizio
Progetto
Informazione all’Utenza
Fine
Progetto

## Slide 24
GRAZIE x l’ATTENZIONE

## Slide 25
AREA TERRITORIALE 1 (Via S. Nicola di Giovi)
Tipologia Dispositivo | N
Concentratore | -
GdM GAS | 3
GdM ACQUA | 6
P.T. Impianto Termico | -
P.T. Sub-metering elettrico | -
P.T. Parcheggio | -
P.T. Tele-assistenza | -
100 m
Utenze Interessate

## Slide 26
AREA TERRITORIALE 2 (Via Tramontana - Fuorni)
Tipologia Dispositivo | N
Concentratore | 1
GdM GAS | 10
GdM ACQUA | 12
P.T. Impianto Termico | 1
P.T. Sub-metering elettrico | 1
P.T. Parcheggio | -
P.T. Tele-assistenza | 1
100 m
Utenze Interessate

## Slide 27
AREA TERRITORIALE 3 (Via Monticelli – Fuorni)
Tipologia Dispositivo | N
Concentratore | 1
GdM GAS | 12
GdM ACQUA | 12
P.T. Impianto Termico | -
P.T. Sub-metering elettrico | -
P.T. Parcheggio | -
P.T. Tele-assistenza | 1
(3)
(3)
100 m

## Slide 28
AREA TERRITORIALE 4 (Via Postiglione - Ogliara)
Tipologia Dispositivo | N
Concentratore | 1
GdM GAS | 40
GdM ACQUA | 47
P.T. Impianto Termico | -
P.T. Sub-metering elettrico | -
P.T. Parcheggio | -
P.T. Tele-assistenza | 4
(5)
(5)
100 m
Utenze Interessate

## Slide 29
AREA TERRITORIALE 5 (Viale degli Etruschi)
Tipologia Dispositivo | N
Concentratore | 1
GdM GAS | 40
GdM ACQUA | 54
P.T. Impianto Termico | 1
P.T. Sub-metering elettrico | 1
P.T. Parcheggio | -
P.T. Tele-assistenza | 4
(5)
(5)
100 m
Utenze Interessate

## Slide 30
AREA TERRITORIALE 6 (Via S. Eustachio)
Tipologia Dispositivo | N
Concentratore | 1
GdM GAS | 110
GdM ACQUA | 133
P.T. Impianto Termico | 1
P.T. Sub-metering elettrico | 1
P.T. Parcheggio | -
P.T. Tele-assistenza | 5
(10)
(10)
100 m
Utenze Interessate

## Slide 31
AREA TERRITORIALE 8 (Via Seripando)
Tipologia Dispositivo | N
Concentratore | 1
GdM GAS | 95
GdM ACQUA | 90
P.T. Impianto Termico | -
P.T. Sub-metering elettrico | -
P.T. Parcheggio | -
P.T. Tele-assistenza | 15
(10)
(10)
(3)
100 m
Utenze Interessate

## Slide 32
AREA TERRITORIALE 9 (Via Gaeta)
Tipologia Dispositivo | N
Concentratore | 1
GdM GAS | 125
GdM ACQUA | 158
P.T. Impianto Termico | 1
P.T. Sub-metering elettrico | 1
P.T. Parcheggio | -
P.T. Tele-assistenza | 15
(10)
(10)
(3)
100 m
Utenze Interessate

## Slide 33
AREA TERRITORIALE 10 (P.zza Matteo Luciani)
Tipologia Dispositivo | N
Concentratore | 2
GdM GAS | 125
GdM ACQUA | 154
P.T. Impianto Termico | 3
P.T. Sub-metering elettrico | 3
P.T. Parcheggio | 100
P.T. Tele-assistenza | 15
(10)
(10)
(5)
(3)
100 m
Utenze Interessate

## Slide 34
Il «Progetto Pilota per la città di Salerno (ID 820)», proposto da Salerno Energia Distribuzione,
è stato approvato con:
DELIBERAZIONE 10 LUGLIO 2014 334/2014/R/GAS)
Data inizio progetto: 1/10/2014
Delibera AEEG 393/2013/R/GAS, bando per:
SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI DI TELEGESTIONE MULTI-SERVIZIO

## Slide 35
Progetto Pilota di Tele-gestione
Multi-Servizio
per la Città di Salerno